## Naslovna strana
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Departman za energetiku i procesnu tehniku
Predmet: Merenje i regulisanje
Školska godina 2017/2018
IZVEŠTAJ
SA LABORATORIJSKIH VEŽBI
| Student: | Predmetni nastavnik:
doc. dr Miroslav Kljajić
| Datum: | Asistent:
Igor Mujan

## LV 1
LV - 1. ODREĐIVANJE TEMPERATURSKE PROVODNOSTI METODOM REGULARNOG REŽIMA
dimenzije uzorka:
D (mm) | 55.42 | 55.48 | 55.46 | 55.44 | 55.44 | 55.448
H (mm) | 49.6 | 49.44 | 49.42 | 49.4 | 49.4 | 49.452
srednja temperatura vode za hlađenje:
t (oC) | srednja temperatura tokom trajanja merenja | [6 empty] | 26.5 | >>> vrednost u ćeliji I8 mora biti identična cifri u ćeliji J19 jer se radi o istoj temperaturi! Ali vrednost uneti u ćeliji J19 putem alata SOLVER
Opseg termonapona (podešenog) na ploteru: |  |  |  |  | 0 do | 5 | mV
[5 empty] | (0% do | 100% | skale)
Brzina izvlačenja papira na ploteru: | [5 empty] | 12 | cm/h
obrada rezultata merenja: | [9 empty] | NAPOMENA:
koordinatni sistem pisača |  | vreme | tekući termo- napon | stvarni termo- napon | temp. centra cilindra | bezdim. temp. u centru cil.θ | analiza ln θ | termonapon koji odgovara temp. vode i referentnoj temp. od 0oC [V] | temperatura vode za hlađenje [oC] | Koristiti pripremljen inverzni proračun za izračunavanje termonapona koji odgovara temperaturi vode i referentnoj temperaturi od 0 oC, pomoću alata SOLVER (prethodno redukovati "security level" i tako aktivirati "macro"). U dijalogu uneti temperaturu vode u odgovarajuću ćeliju (Set target cell J19 to value of: zadata temperatura). Vrednost u ćeliji I19 (termonapon) će se promeniti u skladu sa unetom temperaturom. Na kraju potvrditi novu vrednost termonapona. Unos vrednosti izvršiti tako što se obriše postojeća vrednost u potpunosti i unese kompletna cifra nove temperature (ne menjati samo po jednu cifru u brojci!)
pod | % | min | mV | V | oC | (-) | (-)
0 | 59 | 0 | 2.95 | 0.0040345 | 98.7262 | 1 | 0
0.5 | 58.7 | 2.5 | 2.935 | 0.0040195 | 98.3567 | 0.99488 | -0.0051289
1 | 58.2 | 5 | 2.91 | 0.0039945 | 97.7409 | 0.98636 | -0.013735 | 0.0010845 | 26.5
1.5 | 55.5 | 7.5 | 2.775 | 0.0038595 | 94.4165 | 0.94033 | -0.061523
2 | 50.5 | 10 | 2.525 | 0.0036095 | 88.2642 | 0.85515 | -0.15648 |  | konstante ai za poznati termopar
2.5 | 44.2 | 12.5 | 2.21 | 0.0032945 | 80.5201 | 0.74793 | -0.29045
3 | 38.3 | 15 | 1.915 | 0.0029995 | 73.2763 | 0.64764 | -0.43443
3.5 | 32 | 17.5 | 1.6 | 0.0026845 | 65.5515 | 0.54068 | -0.61492 |  | 0.22658
4 | 27.1 | 20 | 1.355 | 0.0024395 | 59.551 | 0.4576 | -0.78175 |  | 24152.109
4.5 | 22.9 | 22.5 | 1.145 | 0.0022295 | 54.4133 | 0.38647 | -0.9507 |  | 67233.4248
5 | 19 | 25 | 0.95 | 0.0020345 | 49.6475 | 0.32049 | -1.1379 |  | 2210340.68
5.5 | 15.4 | 27.5 | 0.77 | 0.0018545 | 45.2525 | 0.25964 | -1.3485 |  | -860963915
6 | 12.4 | 30 | 0.62 | 0.0017045 | 41.5932 | 0.20897 | -1.5656 |  | 48350600000
6.5 | 10 | 32.5 | 0.5 | 0.0015845 | 38.6679 | 0.16847 | -1.781 |  | -1184520000000
7 | 8.1 | 35 | 0.405 | 0.0014895 | 36.3534 | 0.13642 | -1.992 |  | 13869000000000
8 | 5.3 | 40 | 0.265 | 0.0013495 | 32.9448 | 0.08923 | -2.4165 |  | -63370800000000
9 | 3.4 | 45 | 0.17 | 0.0012545 | 30.6333 | 0.057227 | -2.8607
10 | 2.2 | 50 | 0.11 | 0.0011945 | 29.174 | 0.037023 | -3.2962
11 | 1.4 | 55 | 0.07 | 0.0011545 | 28.2015 | 0.023557 | -3.7483
12 | 0.95 | 60 | 0.0475 | 0.001132 | 27.6545 | 0.015984 | -4.1361
13 | 0.5 | 65 | 0.025 | 0.0011095 | 27.1076 | 0.0084123 | -4.7781
14 | 0.3 | 70 | 0.015 | 0.0010995 | 26.8646 | 0.0050472 | -5.2889
15 | 0.2 | 75 | 0.01 | 0.0010945 | 26.743 | 0.0033648 | -5.6944 | Tempo hlađenja
16 | 0.05 | 80 | 0.0025 | 0.001087 | 26.5608 | 0.00084117 | -7.0807 | 0.0014422
Temperatura u centru cilindra zavisno od vremena hlađenja
Bezdimenziona temperatura u centru cilindra zavisno od vremena (položaj plavih linija korigovati prema krivi!)
ZADATAK
1. Izraditi protokol merenja (obrazložiti cilj vežbe, opisati šta je mereno i na koji način)
2. Nacrtati temperaturski profil u θ - t koordinatnom sistemu
3. Identifikovati početak i zonu regularnog režima (plavim linijama označiti položaj regularnog režima)
4. Izračunati temperatursku provodnost i srednju temperaturu materijala
5. Izračunati termičku provodnost ako je specifiična toplota PVC materijala 0,43 kJ/kgK i ako je gustina materijala 0,955 kg/dm3
Napomene:
Uz izveštaj priložiti dijagram sa samih vežbi.
Matematičke relacije prikazati u parametarskom obliku a zatim prikazati i brojčane vrednosti.
Slike i tabele treba imenovati i označiti.
Note on A15: Uneti sa dijagrama
Note on A16: 1 podeok = 1 cm
Note on G10: Uneti odgovarajuću vrednost
Note on G12: Uneti odgovarajuću vrednost
Note on I8: Ovu vrednost uneti u ćeliju J19 preko SOLVER alata (da bi vrednost termonapona u ćeliji I19 bila odgovarajuća!
Note on I40: Jedinica je 1/s
Note on J19: OBAVEZNO: uneti vrednost preko alata SOLVER.

## LV 2
LV - 2. BAŽDARENJE KAPACITIVNOG DIFERENCIJALNOG MANOMETRA
rezultati merenja i obrada rezultata:
No. | Pritisak ostvaren tegovima Pkp [kp/cm2] |  | Očitan napon na voltmetru U [mV] |  | Stvarni diferencijalni pritisak dp [mbar] | Struja I [mA]
1 | 0.1 | 0.1 | 0.0979 | 0.0981 | 915.1655 | 0.00979 | 0.00981
2 | 0.2 | 0.2 | 0.1245 | 0.125 | 817.099 | 0.01245 | 0.0125
3 | 0.3 | 0.3 | 0.1511 | 0.1514 | 719.0325 | 0.01511 | 0.01514
4 | 0.4 | 0.4 | 0.1778 | 0.1782 | 620.966 | 0.01778 | 0.01782
5 | 0.5 | 0.5 | 0.2045 | 0.2052 | 522.8995 | 0.02045 | 0.02052
6 | 0.6 | 0.6 | 0.2314 | 0.2319 | 424.833 | 0.02314 | 0.02319
7 | 0.7 | 0.7 | 0.2582 | 0.2587 | 326.7665 | 0.02582 | 0.02587
8 | 0.8 | 0.8 | 0.2849 | 0.2855 | 228.7 | 0.02849 | 0.02855
9 | 0.9 | 0.9 | 0.312 | 0.3125 | 130.6335 | 0.0312 | 0.03125
10 | 1 | 1 | 0.3397 | 0.3397 | 32.567 | 0.03397 | 0.03397
ZADATAK
1. Izraditi protokol merenja (obrazložiti cilj vežbe, opisati šta je mereno i na koji način).
2. Prikazati grafički zavisnost razlike pritiska na diferencijalnom pretvaraču (Dp) od struje (I) na izlazu iz korenatora
(tumačiti i obrazložiti grafičku zavisnost)
3. Ustanoviti analitičku zavisnost ovih vrednosti koristeći metodu najmanjih kvadrata. Koristiti analitičku zavisnost oblika:
Napomene:
Matematičke relacije prikazati u parametarskom obliku a zatim prikazati i brojčane vrednosti.
Slike i tabele treba imenovati i označiti.

## LV 3
LV - 3. MERENJE PROTOKA VLAŽNOG VAZDUHA MERNOM BLENDOM
parametri vlažnog vazduha unutar cevovoda:
Atmosferski pritisak |  |  | 759.5 | [mmHg] = | 1012.5654 | bar
Pritisak vlažnog vazduha: |  |  | 1.0132 | [bar]
tst | φ | tvt | x | ρ | h | pvs | p
[oC] | [%] | [oC] | [-] | [kg/m3] | [kJ/kg] | [bar] | [bar]
24.66 | 33.72 | 14.8285 | 0.0064873 | 1.1805 | 41.3263 | 0.031017 | 0.010459
rezultati merenja:
No. | Vreme | ∆p | ∆p | p1 | p1 | t1 | φ
| hh:mm | hPa | Pa | mbar | Pa | oC | %
1 | 10:42 | 1.52 | 152 | 0.65 | 65 | 25.2 | 34.7
2 | 10:47 | 1.496 | 149.6 | 0.68 | 68 | 24.4 | 34.4
3 | 10:52 | 1.488 | 148.8 | 0.65 | 65 | 24.7 | 33.9
4 | 10:57 | 1.479 | 147.9 | 0.63 | 63 | 24.6 | 32.5
5 | 11:02 | 1.471 | 147.1 | 0.65 | 65 | 24.4 | 33.1
sr. vred. |  | 1.4908 | 149.08 | 0.652 | 65.2 | 24.66 | 33.72
dinamička viskoznost vlažnog vazduha:
| T [K] | μ [Pa*s]
Suvi vazd. | 297.81 | 1.8286e-05
Vod. para | 297.81 | 2.0007e-05
V. vazduh |  | 1.8302e-05
ZADATAK
1. Izraditi protokol merenja (obrazložiti cilj vežbe, opisati šta je mereno i na koji način)
2. Izračunati protok za izmerene vrednosti pada pritiska na mernoj blendi, temperature i vlažnosti ispred merene blende i za izmereni barometarski pritisak.
Napomene:
Matematičke relacije prikazati u parametarskom obliku a zatim prikazati i brojčane vrednosti.
Tabele treba imenovati i označiti.
Note on A5: Temperatura suvog termometra
Note on C5: Temperatura suvog termometra
Note on D4: napomena: Barometarski (atm) pritisak 759.5 mmHg = 1012.57 mbar + nadpritisak u cevovodu 0,65 mbar (ćelija E17)

## LV 4
LV - 4. ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE GREJNOG TELA
rezultati merenja:
vreme | zapremina vode između dva očitavanja | zapremina vode | temperatura vode na ulazu u grejno telo | temperatura vode na izlazu iz grejnog tela | srednja temperatura | razlika temperatura | temperatura vazduha | koeficijent prolaza toplote
hh:mm | m3/5min | m3/s | tu | ti | tsr | Δt | to | W/m2
11:50 | 0.0174 | 5.8e-05 | 57.1 | 54.3 | 55.7 | 2.8 | 24 | 15.3325
11:55 | 0.0163 | 5.4333e-05 | 58.4 | 54.3 | 56.35 | 4.1 | 24 | 20.6092
12:00 | 0.0155 | 5.1667e-05 | 57.7 | 55.1 | 56.4 | 2.6 | 24 | 12.4087
12:05 | 0.0172 | 5.7333e-05 | 58 | 54.1 | 56.05 | 3.9 | 24 | 20.88
12:10 | 0.0157 | 5.2333e-05 | 57.6 | 54.6 | 56.1 | 3 | 24 | 14.638
sr. vred. | 0.01642 | 5.4733e-05 | 57.76 | 54.48 | 56.12 | 3.28 | 24 | 16.7277
ZADATAK
1. Izraditi protokol merenja (obrazložiti cilj vežbe, opisati šta je mereno i na koji način)
2. Izračunati koeficijent prolaza toplote grejnog tela
3. Izračunati toplotni kapacitet jednog članka grejnog tela
4. Izvršiti analizu rezultata merenja i dati predlog za poboljšanje eksperimenta
Napomene:
Matematičke relacije prikazati u parametarskom obliku a zatim prikazati i brojčane vrednosti.
Tabelu treba imenovati i označiti.

## LV 5
LV - 5. ODREĐIVANJE TOPLOTNE VREDNOSTI TEČNIH GORIVA KALORIMETARSKOM METODOM
rezultati merenja:
No. | temperatura vode na ulazu u kalorimetar | temperatura vode na izlazu iz kalorimetra | temperaturska razlika | Gornja toplotna vrednost goriva | Donja toplotna vrednost goriva
1 | 19.2 | 33.1 | 13.9 | 51072.3772 | 51072.3772
2 | 19 | 32.4 | 13.4 | 49235.2414 | 49235.2414
3 | 19 | 32 | 13 | 47765.5327 | 47765.5327
4 | 18.9 | 31.6 | 12.7 | 46663.2511 | 46663.2511
5 | 18.8 | 31.4 | 12.6 | 46295.824 | 46295.824
srednja vrednost: |  |  |  | 48206.4453 | 48206.4453
masa vode koja se zagreva: |  |  |  | 4.393 | [kg]
masa goriva koja se utrosi: |  |  |  | 0.005 | [kg]
specificni toplotni kapacitet pri konstantnom pritisku: |  |  |  | 4.182 | [kJ/kg*K]
masa kondenzata nastala u mernom periodu: |  |  |  | 0 | [kg]
ZADATAK
1. Izraditi protokol merenja (obrazložiti cilj vežbe, opisati šta je mereno i na koji način)
2. Izračunati gornju i donju toplotnu vrednost za svako pojedinačno merenje
3. Izračunati srednju vrednost toplotnih vrednosti
4. Komentarisati rezultate merenja
Napomene:
Matematičke relacije prikazati u parametarskom obliku a zatim prikazati i brojčane vrednosti.
Tabele treba imenovati i označiti.